桃江县浮邱山乡

防汛抗旱应急预案

桃江县浮邱山乡人民政府

二○二○年十二月

批准页

为了全面贯彻落实《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国蓄滞洪区运用补偿暂行办法》《城市节约用水管理规定》《中华人民共和国突发事件应对法》《桃江县防汛抗旱应急预案》等法律法规、文件规定，强化乡应急管理，规范突发事件应急处置工作，保护人民群众生命财产安全和社会稳定，桃江县浮邱山乡人民政府编制了《桃江县浮邱山乡防汛抗旱应急预案》。本预案由桃江县浮邱山乡人民政府负责解释。

本预案适用于发生在浮邱山乡行政区域内的防汛抗旱突发事件应对工作。其内容明确了防汛抗旱突发事件应对的要求、原则、组织机构、指挥处置、保障措施，以及风险防控、预案管理等内容。它是指导浮邱山乡进行防汛抗旱应对的技术性指导文件。

本预案是首次发布，自发布之日起实施。望浮邱山乡各部门、单位认真学习理解，坚决贯彻执行，确保发生突发事件时能及时准确的应对处置，以实现应急管理的工作目标。

桃江县浮邱山乡人民政府

单位负责人：

日       期：    年  月  日

目 录

1. 总 则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3工作原则	2

1.4适应范围	2

2. 组织指挥体系及职责	3

2.1组织机构	3

2.2 职责	3

2.3村级防汛抗旱应急指挥机构	5

3. 预防和预警机制	5

3.1 预防预警信息	5

3.2 预防、预警行动	8

3.3预警支持系统	11

3.4 避灾的预警程序	11

4、汛情旱情应急分级	13

4.1 降雨洪水及旱情特征	13

4.2 汛情应急分级	14

4.3 旱情等级划分	15

5.应急响应	16

5.1 防汛应急响应及措施	16

5.2干旱灾害应急响应及措施	24

5.3信息报关和处理	28

5.4  信息发布	29

5.5应急结束	29

6. 善后工作	30

6.1救灾	30

6.2防汛抗旱物资补充	30

6.3水毁工程修复	30

6.4灾后重建	31

6.5防汛抗旱工作评价	31

7. 保障措施	31

7.1资金保障	31

7.2物资保障	32

7.3应急备用水源准备	32

7.4应急队伍保障	32

7.5技术保障	33

8. 监督管理	34

8.1  宣传、培训和演练	34

8.2  监督检查	34

9. 附则	34

9.1 名词术语解释	34

9.2 预案管理与更新	36

9.3预案实施时间	36

10.附件	37

附件1：浮邱山乡水旱灾害基本情况及风险分析	37

附件2：浮邱山乡防汛抗旱应急工作流程	38

附件3：浮邱山乡防汛抗旱指挥部各级组织名单	39

附件4  小(一)小(二)型水库及骨干山塘渡汛值守表	41

附件5 河道渡汛值守表	43

# 总 则

## 1.1编制目的

为主动应对水旱灾害，做好水旱灾害突发事件的防范与处置工作，保证抗洪抢险，抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障社会全面、协调，可持续发展，按照上级的要求和乡人民政府的统一部署，结合我乡实际，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（4）《中华人民共和国水土保持法》；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》；

（6）《中华人民共和国防汛条例》；

（7）《中华人民共和国抗旱条例》；

（8）《中华人民共和国河道管理条例》；

（9） 国家防总《水旱灾害统计报表制度》；

（10） 国务院《取水许可制度实施办法》；

（11） 建设部《城市节约用水管理规定》；

（12）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》；

（13）《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》；

（14）《湖南省河道管理条例》；

（15）《水库大坝安全管理条例》；

（16）《桃江县防汛抗旱应急预案》；

（17）《桃江县浮邱山乡突发事件综合应急预案》；

## 1.3工作原则

(1)以人为本，防汛抗旱并举，不断提高防汛抗旱的现代化水平。

(2)防汛抗旱工作实行行政首长负责制，统一指挥，各司其责。

(3)防汛抗旱实行安全第一，常备不懈，以防为主，防抗结合的原则。

(4)防汛抗旱工作以行政区域范围为主，坚持因地制宜，服从大局的原则。

(5)防汛抗旱工作坚持依法防汛抗旱，实行全民参与;专群结合，平战结合，统一调度的原则。

(6)坚持防汛抗旱统筹，尽可能利用洪水资源，既利用洪水资源又保护水资源，促进人与自然和谐相处。

## 1.4适应范围

本预案适用于浮邱山乡行政区域内水旱灾害防范和应急处置。水旱灾害包括：河道洪水、山洪灾害、干旱灾害、供水危机以及由洪水、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸倒塌等次生衍生灾害。

# 2. 组织指挥体系及职责

浮邱山乡党委、乡政府设立乡防汛抗旱指挥部（以下简称乡防指），负责领导组织辖区内的防汛抗旱应对工作。各村也应成立相应的防汛抗旱领导机构，组建应急分队，在乡防汛抗旱指挥部的直接领导下，组织和指挥本辖区内的防汛抗旱工作。

## 2.1组织机构

浮邱山乡人民政府成立由党委副书记、乡长任指挥长的防汛抗旱应急指挥部(以下简称指挥部），负责领导组织全乡的防汛抗旱工作。指挥部下设办公室，办公室主任由农业综合服务中心主任兼任。

## 2.2 职责

（一）指挥部职责

在县防汛抗旱指挥部和乡应急管理委员会的领导下，负责指挥本辖区内堤防、水库、山塘、河流等的防汛抗旱工作，全面组织指挥协调乡、村、组开展防汛抗旱工作。负责实施全乡的汛前检查和清障，督促有关部门及时处理影响河道安全度汛的有关问题；组织建立防汛抗旱队伍；负责防汛抗旱经费和物资的筹集，管理和调度；检查督促防汛抗旱工程设施建设和水毁工程的修复；负责组织编制全乡防汛抗旱方案。

- 指挥部成员单位职责

- 乡党政办公室：负责传达上级政府指示精神和调度命令，负责抢险救灾的组织、协调、监督、指导等工作。参加防汛决策，负责车辆调度工作。

- 乡武装部：执行国家赋予的抗洪抢险任务，负责组织民兵抢险队伍。

- 乡应急办：负责防洪工作的行业管理，及时收集、掌握雨情、水情、工情、灾情，协同有关部门搞好洪水预报。组织防洪抢险工作及水毁工程的修复、水利设施灾害统计。

- 派出所：负责维护抢险秩序和灾区社会治安工作，防洪紧急期间协助防汛部门组织群众撤离和转移，打击盗窃防洪物料、破坏水库工程设施的犯罪分子，做好防洪抢险的治安保卫工作。

- 社会事务服务中心：负责洪灾的救灾和灾民的生活救济工作。负责民政灾情统计，接收救灾捐赠款物。

- 电信分局：负责所辖邮电设施的防洪安全。保障水情、险情、灾情电话的及时、准确传递。

- 乡卫生院：负责灾区的防病、治病工作。加强灾区卫生防疫，预防疾病流行。

- 乡自然资源和生态环境办公室：负责所辖防洪、排涝、排水工程的防汛抢险及房屋建筑的抗洪、抗风安全等。负责对重大的山体滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等山地灾害的预案制定、监测、勘察和防治和善后处理工作，并及时向防汛部门提供山地灾害易发地区的情报。

- 乡财政所：做好救灾物资、 器材、商品的组织协调供应工作。。

- 乡农业综合服务中心：负责制订和指导农业、水产及农经作物抗灾、补救措施，落实防汛抗旱工作，负责农业灾情统计编报。

- 供电所：负责辖区内电力的运行安全和防洪应急指挥部门防洪调度命令的实施，保障防洪抢险、救灾的电力供应。

(三)指挥办公室职责

承办指挥部日常工作，组织全乡的防汛抗旱工作，组织拟订全乡有关防汛抗旱的策略并监督实施；组织制订全乡防洪预案和抗旱预案并监督实施，指导清除水库、河道内障碍物，负责下达防汛抗旱经费，水利建设资金，防汛抗旱物资，组织全乡防汛抗旱指挥系统的建设与管理。

## 2.3村级防汛抗旱应急指挥机构

各村也应成立相应的防汛抗旱应急指挥机构，在乡指挥部的直接领导下，组织和指挥本辖区内的防汛抗旱工作。

## 3.1 预防预警信息

3.1.1 气象水文信息

乡应急办公室应加强对上级灾害性天气预报信息的传送并及时报送有关领导和乡防汛抗旱指挥部，及时传达到村级及有关人员。通知其做好相关准备。

3.1.2 工程信息

（1）堤防工程

当下大到暴雨或特大暴雨时，乡堤防站应组织人员及时开机排渍，防止内涝发生。资水桃江站出现警戒以上水位时，各堤防管理单位和防守责任单位应加强工程防守监测，并及时将堤防、涵闸等工程设施的运行情况报工程管理部门和乡防汛抗旱指挥部。发生洪水的村防汛抗旱指挥机构应立即向乡防汛抗旱指挥部报告工程出险情况和防守情况。

当资水桃江段出现超标准洪水袭击，以及其他不可抗拒因素导致堤防、涵闸、电排等工程设施可能失事时，各村应在第一时间向乡防汛抗旱指挥部准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况等，以利加强指导或作进一步的抢险决策。乡防指应根据险情会商意见及时向可能淹没的有关区域预警。

（2）水库工程

各类水库工程在汛期应严格按照县防汛抗旱指挥部审定的度汛方案调度运行。当出现大到暴雨或特大暴雨，水库水位即将达到汛限水位时，水库值守人员要加强值守；超过汛限水位时，农业综合服务中心、水库所在地村及水库管理单位应对水库大坝、溢洪道、输水管等关键部位加密监测，并按照批准的洪水调度方案调度，严格控制蓄水水位，将工程运行状况向乡防汛抗旱指挥部报告。乡指挥部接到报警信息后及时向县指挥部报告。

当水库出现险情时，农业综合服务中心、水库所在地村及水库管理单位应在第一时间向下游预警，同时向乡防汛抗旱指挥部报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况等，以利进一步采取相应措施。

当各类型水库遭遇超标准洪水或其他不可抗拒因素而可能溃坝时，水库管理部门应立即向乡防汛抗旱指挥部报告。水库所在地村应提早向下游淹没范围区发出预警，为群众安全转移争取时间。

（3）山塘、河坝

各村应对辖区内的山塘、河坝等专门制定防汛责任制，确保度汛安全。

3.1.3 洪涝灾害信息

洪涝灾害信息主要包括灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、工矿企业、水电设施等方面的损失。

洪涝灾害发生后,各村应及时向乡指挥部报告灾情,社会事务综合服务中心应主动收集动态灾情，全面掌握受灾情况并及时向乡政府和乡指挥部报告，再由乡指挥部向上级防汛抗旱指挥机构报告，对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报，重大灾情在灾害发生后1小时内必须将初步情况报县指挥部并执行《水旱灾害统计报表制度》。

报警电话：防汛办公室：0737-8822515

3.1.4 旱情信息

旱情信息主要包括干旱发生的时间、地点、程度、受旱范围、影响人口，以及对工农业生产、城乡生活、生态环境等方面造成的影响等。

乡、村防汛抗旱指挥部门应掌握雨水情变化、当地蓄水情况和城乡供水情况，加强旱情监测，乡防汛抗旱指挥部按照《水旱灾害统计报表制度》的规定上报受旱情况。

## 3.2 预防、预警行动

(一)预警、预防准备工作

防汛抗旱实行“安全第一、以防为主“的方针，做好思想准备、组织准备、预案准备、物料准备、通信准备，防汛抗旱检查以及日常管理等方面做好预防预警工作。

(1)思想准备:加大宣传力度，增强全民预防水旱灾害和自我保护的意识，做好防大汛，抗大旱的思想准备。

(2)组织准备:建立健全防汛抗旱指挥机构，落实各级防汛抗旱责任人，防汛抗旱队伍。

(3)工程准备:按时完成水毁工程的修复，对存在病险的河坝、水渠、水库大堤等水利工程实施好除险加固。并落实好安全度汛方案。

(4)预案准备:修订完善各重点单位防洪预案，抗旱预案，工程抢险预案。

(5)物料准备:按照分级负责的原则，各单位储备好各类防汛物资，以应急需。

(6)通信准备:确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递，保障防汛抗旱通信网络、防汛责任人手机保持24 小时畅通。

(7)防汛抗旱检查:汛前，乡防指要组织各成员单位进行辖区内的防汛组织、工程、预案、物资、通信为重要内容的大检查，发现薄弱环节，及时明确责任，并限期整改。

(8)防汛日常管理工作:加强防汛日常管理工作。

（二）资江洪水预警

当资江即将出现洪水时，按照县水文局洪水预报情况，及时向各村及有关单位报告水位、流量的实测情况和洪水走势，及时滚动预报最新水情，为预警和抗灾救灾提供基本依据。

(三)河道洪水预警

当乡内河流将出现洪水时，乡防汛办应做好洪水预报工作，及时向乡防汛抗旱应急指挥部报告水位，各村应及时向乡防汛办报告水情、水位等。

(四)渍涝灾害预警

当气象部门预报将出现较大降雨时,乡防汛办应视情况确定渍涝灾害预警区域，并做好排涝的有关准备工作，必要时，通知低洼地区居民及单位及时转移财产。

(五)山洪灾害预警

(1)可能遭受山洪灾害威胁的地方，应根据山洪灾害的成因和特点，主动采取预防和避险措施。农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室等部门应密切联系，相互配合，实现信息共享，提高预报水平，及时发布警报。

(2)有山洪灾害的地方，应编制山洪灾害防御预案，划分并确定区域内易发生山洪灾害的特点及范围，制定安全转移方案，明确组织机构的设置及职责。

(3)山洪灾害易发区应建立专业监测与群测群防相结合的监测体系，每个村、组和相关单位都要落实观测措施，汛期坚持24小时值班巡逻制度。降雨期间，加密观测、加强巡逻，并落实信号发送员，一旦发现危险征兆，立即向周边群众报警，实现快速转移，并报乡防汛抗旱指挥部，以便及时组织抗灾救灾。

(六)干旱灾害预警:

乡防汛抗旱指挥部应针对干旱灾害的成因、特点因地制宜采取预警防范措施。建立健全旱情监测网络，随时掌握实时旱情灾情，并预测干旱发展趋势，根据不同干旱等级，提出相应对策，为抗旱指挥决策提供科学依据。加强抗旱服务网络建设，鼓励和支持社会力量开展多种形式的社会化服务组织建设，以防范干旱灾害的发生和蔓延。

## 3.3预警支持系统

采用上级防汛抗旱指挥系统的防汛抗旱预警支持系统，必须24小时开机状态，提供雨水和洪水信息，干旱风险，形成统一架构的预警防范系统。

(一)洪水、干旱风险图

(1)乡指挥部牵头组织工程有关单位技术人员绘制本乡区域的洪水风险图，水库洪水风险图，山洪和干旱风险图。

(2)乡指挥部以各风险图作为抢险、转移安置的决策技术依据。

(二)防御洪水方案

乡指挥部据需要和变化的情况,编制修订和完善全乡的防御水库预案、且上报审批形成权威性和法规效力。

(三)防汛抗旱方案

乡防汛抗旱指挥部应编制全乡的防汛抗旱预案，以主动应对不同等级的干旱灾害，各村应贯彻执行。

- (四)山洪灾害预案

- 因暴雨引发的局部山洪灾害应急抢险，按照乡编制的应急预案执行。

## 3.4 避灾的预警程序

（1）可能发生灾害的临界值

当接到暴雨天气预报，实测阵雨1小时降45mm，或3小时降65mm，或24小时降150mm，且降雨还在持续时，发布转移信号。

（2）紧急程序

乡防指在接到气象部门的雨情水情信息后，电话通知各村，各村应立即将预警信息上报乡防指；如遇堤（坝）等出现险情或省道、输电线路被洪水冲垮等情况时，村、组应立即通过电话向乡指挥部报告，以便及时组织抢险，减少不必要的伤亡和财产损失。

（3）安全转移方案

A.预备程序及信号传递方式

一般情况下：按乡——村——组的秩序进行预警，紧急情况下：按组——村——乡的秩序进行预警。

B.预警、报警信号设置

预警信息为广播、鸣锣、电话等有关通信预警系统。

乡防指接到雨情信息后，通过电话、预警通信系统通知到各村，村再通知到组，组到户。

报警信号一般为鸣锣、广播等，由各村因地而异确定，各村要明确报警点和信息员。

C.信号发送

4至9月份汛期，乡指挥部指必须实行24小时值班制度，乡、村应经常保持电话联系。村、组应明确1名责任心强的信号发送责任人，在接到紧急避灾转移命令或获得严重的监测信息后，信号发送人必须立即按预定的信号发出报警信号。

（4）人员转移

各灾害发生区居民接到转移信号后，必须在转移责任人的组织指挥下迅速按预定路线安全、有序地转移。统一指挥，有序转移，安全第一。

（5）转移安置问题的原则

应本着如下原则展开工作：先人员后财产，先老幼病残，后一般人员，先危险区人员后警戒区人员。信号发送和转移责任人必须最后离开山洪灾害发生区，并有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

# 4.汛情旱情应急分级

## 4.1 降雨洪水及旱情特征

浮邱山乡位于湖南省桃江县城西郊，资水南岸与桃花江镇、高桥镇、鸬鹚渡镇毗邻。辖齐心村、黄南冲村、炭山桥村、黄鹤桥村、担水坝村、白家河村、西峰寺村、金盆村、新桥村、毛家桥村、大水洞村、枳木山村、回龙湾村、浮邱山村、人形山村、水口山村、田家冲村共17个村，总人口5.7万人，总面积124平方千米。耕地面积56285亩，山林面积84794亩，辖区内有黄土坝、竹楼洞等2个小（一）型水库，易家冲等8个小（二）水库。地势西南高、东北低，境内以山丘为主。一般年降雨量在1400—1600毫米，主要集中在4—6月,多属锋面雨，7月以后多为台风雨。

雨季结束时间一般在7月上旬，受降雨时空分布和雨蒸差分配不均的影响，在雨季结束后的这段时间内易发生干旱。

## 4.2 汛情应急分级

4.2.1 降雨量分级表

以一日降雨（本日8时至次日8时）多少进行雨量分级，降雨量单位为毫米。

日降雨量分级表（单位：mm）

| 日降 雨量 | ＜10 | 10-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | ＞201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量分级 | 小雨 | 中雨 | 大雨 | 暴雨 | 大暴雨 | 特大暴雨 |

4.2.2 一般汛情（四级应急响应）

当出现下列情况之一者，为一般汛情：

1. 某流域发生一般洪水；

2. 小型水库水位达到或超过汛限水位1米以上时；

3. 小型水库发生严重险情。

4.2.3 较大汛情（三级应急响应）

当出现下列情况之一者，为较大汛情：

1. 前期降雨已累计达40mm，1小时降雨达35mm或3小时降雨达55mm或6小时降雨达60mm或12小时降雨达70mm或24小时降雨达80mm；

2. 某流域发生较大洪水或多个流域发生一般洪水或资水桃江站水位达39.2米；

4.2.4 重大汛情（二级应急响应）

当出现下列情况之一者，为重大汛情：

1. 前期降雨已累计达50mm，1小时降雨达50mm或3小时降雨达70mm或6小时降雨达80mm或12小时降雨达90mm或24小时降雨达100mm；

2. 多个流域发生较大洪水或资水桃江站水位达42.3米；

3. 小型水库发生垮坝。

4.2.5 特别重大汛情（一级应急响应）

当出现下列情况之一者，为特别重大汛情：

1. 前期降雨已累计达60mm，1小时降雨达60mm或3小时降雨达80mm或6小时降雨达100mm或12小时降雨达115mm或24小时降雨达130mm；

2. 某个流域发生特大洪水、重点小（一）型水库水位达到或超过设计洪水位；

## 4.3 旱情等级划分

农业干旱指标与农业干旱等级的划分：

干旱是指因长期少雨而空气干燥、土壤缺水的气候现象。根据我乡实际情况、作物生长需水关键期无连续有效降雨天数（无连续有效降雨是指日降雨量少于5毫米）、作物受旱面积百分率和人畜饮水困难百分率确定干旱等级，分为轻度干旱、中度干旱、严重干旱、特大干旱四级，其划分标准及相应的应急标准如下：

| 等级 | 轻度干旱 | 中度干旱 | 严重干旱 | 特大干旱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 | 10-20 | 21-30 | 31-45 | >45 |
| 作物受旱面积百分率（%） | 10-20 | 21-40 | 41-60 | >61 |
| 人畜饮水困难百分率（%） | 5-10 | 11-20 | 21-30 | >31 |
| 应急标准 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

# 5.应急响应

## 5.1 防汛应急响应及措施

5.1.1应急响应时段

根据预报或实际出现汛情等级，确定防范措施。根据我乡具体情况，每年汛期定为4月1日至9月30日，如遇特殊雨情、水情，视情况提前或顺延，直至汛情解除。

5.1.2 特别重大汛情（Ⅰ级响应行动）

乡内主要河流发生特大洪水，重要河段，堤防发生决口，水库发生跨坝，在上级防汛指挥部的统一部署指挥下，乡启动Ⅰ级响应，并采取以下行动:

1、在乡党委、政府的统一领导下，乡长动员部署全乡防汛工作。

2、乡指挥部依法宣布进入紧急防汛期，启动全乡防洪预案，并报请乡党委、乡政府派出工作组和有关技术人员赴现场组织防汛工作。

3、乡指挥部成员单位按照职责分工，全力配合做好防汛抗灾救灾工作。联村领导、成员单位负责人、各防汛责任单位应按照职责到分管的区域组织指挥防汛抗灾救灾工作。

4、强化水库、山塘、山洪灾害易发区各项防汛工作，根据预案发布转移信号，组织转移危险地区群众。

5.1.3 重大汛情（Ⅱ级响应行动）

乡境内主要河流发生大洪水，一般河塅发生决口，水库出现重大险情或山塘发生跨坝，在上级防指的统一指挥和部署下，乡政府启动Ⅱ级响应，并采取以下行动。

- 1、在乡党委、政府的统一领导下，乡长主持召开防汛会商会，部署防御工作，下发防御通知，组织指挥全乡防洪抢险救灾工作，并将工作情况报县防指。

- 2、乡指挥部依法宣布进入紧急防汛期、启动全乡防汛预案，报请乡党委、乡政府派出工作小组和技术人员赴现场指导防汛工作。

3、乡指挥部加强值班，严密监测天气、汛期和汛情的发展变化，并将情况上级防指的指示及时通报各村。

- 4、乡指挥部成员单位按照职责分工，全力配合做好防汛抗灾救灾工作。联村领导、成员单位负责人、各防汛责任单位应按照职责到分管的区域组织指挥防汛抗灾救灾工作。

5、强化水库、山塘、山洪灾害易发区各项防汛工作，根据预案发布转移信号，组织转移危险地区群众。

5.1.4较大汛情（Ⅲ级响应行动）

乡境内主要河流发生较大洪水，重要河塅堤防出现重大险情，水库出现重大险情时，在乡党委、乡政府的统一领导下，启动Ⅲ级响应，并采取以下行动:

1、乡长（或分管副乡长）主持动员部署全乡防汛抗旱工作。

2、乡指挥部据情况启动相关预案，并派工作组和有关技术人员赴现场指导防汛工作，并密切监测汛情的发展变化，指挥调度防汛工程，组织实施有关应急预案，并及时向县防指报告。

3、乡指挥部成员单位按照职责分工，全力配合做好防汛抗灾救灾工作。联村领导、成员单位负责人、各防汛责任单位应按照职责到分管的区域组织指挥防汛抗灾救灾工作。

4、水库、山塘及山洪灾害易发区主要负责人、责任人到岗到位，做好水库、山塘及山洪灾害易发区各项防汛工作；根据预案发布转移预警，做好转移前准备工作。

5、出现险情时，乡指挥部立即成立现场抢险指挥机构，全力组织抢险，并将工作情况报上级防指。

5.1.5一般汛情（Ⅳ级响应行动）

乡境内主要河流发生一般洪水、堤防有重大险情,水库出现较大险情或山塘出现重大险情，在乡党委、乡政府的统一领导下，乡指挥部启动Ⅳ级响应，并采取以下行动:

1、乡指挥部总指挥主持具体安排防汛抗旱工作。

2、乡防办工作人员按职责分工进入岗位，实行24小时值班制度。对汛情进行实时监测，并将情况上报乡防指领导和上级防指。乡防指视情况派出检查组赴一线指导防汛工作。

3、乡指挥部根据情况启动相关预案，并派出有关技术人员赴现场指导防汛抗旱工作，并密切监测汛情的发展变化，乡成员单位按照分工全力配合做好防汛和防灾减灾工作。

5.1.6 工作内容

一、组织指挥

1、乡防汛抗旱指挥部在上级防汛机构指导下和乡党委、乡政府的领导下，行使全乡防汛指挥权。

2、乡防汛抗旱指挥部及村防汛指挥机构汛期均实行24小时值班。

3、在洪涝发生时如发生地质灾害，乡地质灾害防治工作指挥部应按照《桃江县地质灾害防御预案》做好防地质灾害和抢险救灾工作，并将地质灾害类型、发生时间、发生地点、原因和造成的损失及时向县防汛抗旱指挥部报告。

二、灾害救助

在防汛期间当出现重大、特大水灾时，由县防汛抗旱指挥部根据《桃江县突发公共事件应急预案》统一指挥和组织抢险救灾工作。

三、 水利工程调度

1、小型水库、骨干山塘由乡防汛抗旱指挥部负责调度，一般山塘由村防汛机构负责调度。

2、在主汛期5月1日至7月15日，乡防办应每天向县防办报送一次各水库的控蓄情况。

四、 物资车辆调用

1、发生重大汛情时，乡防汛抗旱指挥部有权在全乡范围内调用防汛物资，任何单位和个人必须服从大局，主动配合。

2、物资车辆调用由乡防汛抗旱指挥部统一安排。

5.1.7 组织分工

重大汛情时，乡党委、乡政府成立抗洪抢险救灾领导小组，下设决策指挥组、工程技术组、纪检督查组、抗洪抢险组、综合统计组、宣传报道组、后勤保障组。各组按职责分工开展抗洪抢险救灾工作。各组组成人员、主要职责和组长如下：

一、决策指挥组

由乡党委书记、乡长和乡防汛指挥部领导组成，组长为分管防汛的副乡长。

主要职责：1. 发布抗洪救灾紧急动员令；2. 决定重大险情的抢险方案；3. 决定调用抢险队伍；4. 负责请示上级部门调派物资、部队支援抢险；5. 决定抗洪抢险的其他重要事项。

二、 工程技术组

由农业综合服务中心及自然资源和生态环境办主要负责人组成，牵头单位为农业服务中心。组长为农业服务中心主任。

主要职责：1. 负责汛情、灾情、工情的汇总；2. 负责暴雨、洪水和地质灾害的预测预报；3. 负责水利工程防洪调度；4. 根据灾情、险情提出防御对策措施。

三、督查组

责任人为纪委副书记。

主要职责：1. 严格执行乡党委、乡政府、乡防汛抗旱指挥部抗洪救灾命令和决定，督促检查各部门、村级干部及时到岗，全力做好抗洪抢险等工作；2. 监督检查抗洪救灾资金、物资调拨到位情况；3. 查处抗洪抢险救灾中渎职行为和违纪案件。

四、抗洪抢险组

由乡防汛指挥部成员单位的领导和有关人员组成。牵头单位为应急办，组长为应急办主任。

主要职责：1. 负责各类险工险段的抢险救灾；2. 负责抢险救灾车辆的调集；3. 负责抢险设备、物资调用；4. 负责乡防汛抗旱指挥部和重要防汛部门的供电、通讯保障；5. 负责抢险、遇险伤病人员的救治；6. 负责易燃易爆和有毒等化学物品的处理；7. 及时组织修复水毁工程。

五、综合统计组

由农业综合服务中心、社会事务办、党建办、乡防汛办相关人员组成。组长为农业综合服务中心主任。

主要职责：1. 掌握抗洪救灾动态，综合汇总情况，编写抗洪救灾简报；2. 负责向县防汛抗旱指挥部及有关部门汇报汛情、灾情、抢险救灾工作；3.负责各村灾情的收集、核查、汇总。

六、后勤保障组

由党政办、财政所、社会事务综合服务中心负责人组成，组长为党政办主任。

主要职责：1. 负责乡防汛抗旱指挥部值班领导和工作人员的生活安排；2. 负责来乡慰问的上级领导和有关人员的生活安排；3. 负责上级派遣来乡支援抗洪抢险部队的生活安排；4. 负责抢险救灾车辆具体安排。

- 转移安置组

- 由社会事务办、事发地村负责人组成，组长为社会事务办主任。

- 主要职责：1. 负责组织受灾害威胁的人员的转移；2. 将受灾人员按规定的转移路线，及时转移到应急避难场所。

5.1.8不同灾害的应急处置措施

- 一、河流洪水

（1）当乡境内河流水位超过警戒水位时，乡指挥部应按照批准的防洪预案和防汛责任制的要求，组织群众队伍巡堤查险，严密布防。

（2）当河水继续上涨，危及重点保护对象时，乡指挥部和承担防汛任务的部门、单位据方案等，适时调度防洪工程，清除河道阻水障碍，临时加高堤防等。

（3）在紧急情况下，按《中华人民共和国防洪法》有关规定,乡指挥部宣布进入紧急汛期，行使相关权利并采取有较措施，保障抗洪抢险的顺利实施。

二、山洪灾害

（1）山洪灾害的应急处理由乡指挥部负责，农业综合服务中心、自然资源和生态环境办、社会事务办等有关部门按职责分工做好相关工作。

（2）当山洪灾害区降雨达到一定数量或山体发生变形有滑动趋势时，乡指挥部发出警报，对紧急转移群众作出决策，立即按预案组织人员安全撤离。

（3）转移群众，本着就近、迅速、安全、有序的原则进行，先人员后生产、先老幼病残后其他人员，先转移危险区人员和警戒区人员，防治意外事件的发生。

（4）对山洪发生的伤亡人员，应立即组织人员紧急抢救，并请求上级救援。

（5）山洪灾害发生时，乡指挥部应组织农业综合服务中心、自然资源和生态环境办、社会事务办等有关部门的技术人员及时赶赴现场，采取措施防治山洪造成更大损失。

三、堤防决口、水库溃坝

（1）当出现这三种情形的前期征兆时，防汛责任单位及时向乡政府报告，同时迅速调集人员，物资全力组织抢救，尽可能控制险情，且及时向下游发出警报。

（2）发生这三种情形的应急处理。由工程所在的村负责，首先转移群众，并视情况抢筑二道防线尽可能减少损失。

（3）乡指挥部视情况，在适当时机，组织堤防堵口，明确堵口抢护的行政、技术负责人，启动堵口抢护应急措施，调集人力物力迅速堵口。

四、河道、水库紧急处置措施

（一）河道抗洪紧急处置措施

我乡境内的洪水威胁,主要集中在毛家港、鸣石溪二条河流，一旦水位上涨过快,应紧急转移河道沿线受淹群众和财物。

（二）水库工程抗洪紧急处置措施

乡境内所有水库，严格按照批准的渡汛方案调度运行，杜绝超蓄，水位超过设计水位仍继续上涨可能危及大坝安全时，必须采取以下保坝工程措施。

（1）所有抢险队伍全部上坝，防汛器材全部到位，全力抢险。

（2）全力开启输水与泄水建筑物，水位接近最高水位，且仍有大雨时，应提前泄洪。

（3）在坝顶抢筑子堤，确保水库不发生漫顶溃决事故。

（4）在采取以上保坝措施仍未解决险情时，可考虑在适当地方挖口泄洪，提前做好下游群众的转移工作。

## 5.2干旱灾害应急响应及措施

5.2.1预案启用标准

根据气象、水文部门的信息，在县防指的部署下，当旱情等级已经达到轻度干旱时，由乡防汛抗旱指挥部指挥长签署后开始启用本预案。

5.2.2水量调度原则

抗御旱灾的落脚点是充分利用水资源，最大限度地发挥水资源的作用，为此确定抗旱用水调度基本原则如下：

1. 按抗大旱、抗长旱的原则制订用水方案。

2. 在水资源利用上，先用地表水后用地下水，先用活水后用库水，即先用河水后用水库山塘水。

3. 在供水调度上，先保证生活用水，后保证重要工业用水，再考虑农业及生态用水。

4. 在供水对象上，实行确保重点原则；在生活供水方面先确保城乡生活用水；在生产供水上先保重点工业生产用水；在农业用水上先保重要作物和经济作物生长关键需水时段为重点。

5.2.3调度权限

1. 小（一）型、小（二）型水库调度权归乡防汛抗旱指挥部，乡防汛办对辖区内重要水工程进行调度。

2. 骨干山塘、河坝由所属村防汛抗旱指挥机构负责调度。

5.2.4工作程序

一、特大干旱（Ⅰ级响应）

（1）发生特大干旱时（指受旱区域作物受旱面积的比例在80%以上，以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于60%）为Ⅰ级响应。

（2）Ⅰ级响应行动

乡防汛抗旱指挥部主持会商,乡指挥部成员单位主要负责人和全体成员参加。启动经批准的抗旱预案，作出抗旱应急工作部署，加强工作指导并将情况上报县委、县政府。派出工作组赴一线慰问、指导抗旱工作。乡防汛抗旱指挥部密切监视旱情的发展变化，做好旱情预测预报。乡防汛办增加人员，加强值班。乡办公室为抗旱物资运输提供保障。社会事务综合服务中心及时救助受灾群众。其他的成员单位按照职责分工，做好有关工作。

二、严重干旱（Ⅱ级响应）

（1）发生严重干旱时：严重干旱指受旱区域作物受时时面积占播种面积的比例达60~80%以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达40~60%为Ⅱ级响应。

（2）Ⅱ级响应行动

①乡防汛抗旱指挥部主持会商，指挥部成员单位成员参加会商，作出相应工作部署，加强抗旱工作的指导。

②乡防汛办加强值班力量，密切监视旱情的发展变化，做好旱情预测预报。社会事务办及时救助受灾群众。卫生院根据需要及时派出医疗卫生专业防治队伍赴灾区协助当地开展医疗救治和疾病预防控制工作。其他的成员单位按照职责分工,做好有关工作。

③受灾地区的村委会密切监视旱情的发展变化，做好旱情预测预报，派员协助乡工作组指导抗旱，提出参考意见，配合做好抗旱和救灾工作。

三、 较大干旱（Ⅲ级响应）

（1）出现下列情况之一者，为Ⅲ级响应

发生中度以上干旱时（中度以上的干旱指受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例达40~60%以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达20~40%）；

多个地方同时发生中度干旱（中度干旱指集乡供水量低于正常日常用水量的10~20%）出现明显的缺水现象,居民生活、生产用水受到较大影响；

一个地方供水发生严重干旱（严重干旱指饮水困难人口占所在地区人口比例40~60%）。

（2）Ⅲ级响应的行动

由乡指挥部主持会商，作出相应工作安排，密切监视旱情的发展变化，加强抗旱工作的指导。

相关村委会具体安排抗旱工作，按照权限调度；配合乡工作组做好调查和旱情通报。将抗旱工作情况上报乡人民政府和乡防汛抗旱指挥部。

四、一般干旱（Ⅳ级响应）

（1）出现下列情况之一者，为Ⅳ级响应

发生轻度干旱时（轻度干旱指受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在20~40%,以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例在5~10%）；

集中供水的地方同时因旱影响正常供水。

（2）Ⅳ级响应行动

由防汛办主持会商，作出相应工作安排，加强对旱情的监视和抗旱工作的指导，将情况上报乡领导并通报成员单位。

相关村委会具体安排抗旱工作，按照预案组织抗旱，并将抗旱工作情况上报乡人民政府和乡级有关部门。

5.2.5 工作内容

一、 组织指挥

乡防汛抗旱指挥部在乡党委、乡政府的领导下，行使抗旱指挥权；发生严重旱情时，乡防汛抗旱指挥部有权在全乡征用抗旱物资，任何单位和个人必须服从大局，主动配合。

二、旱情测报

1. 根据市、县气象、水文部门预报、测报的气象信息、降雨量、蒸发量和水库水位，发布旱情期间的有关信息；

2. 各村指挥部负责上报当地的旱情、灾情和抗旱工作情况。

## 5.3信息报关和处理

（1）防汛抗旱信息的报送和处理，应做到快速、准确、详实、重要信息立即上报。

（2）一般性汛情、旱情、险情、灾情、上报乡指挥部办公室处理，险情重、灾情重，一时难以处理的，由乡防汛指挥部报县防办处理。

（3）当险情、灾情严重或发生人员伤亡时，应立即报县政府。

## 5.4  信息发布

（1）防汛抗旱的信息发布应及时、准确、客观、全面并由乡指挥部审核，经县防指授权后发布。

（2）信息发布的形式主要有：授权发布、组织报道、接受记者采访。

（3）新闻报道坚持稳定鼓励，正面宣传为主的方针，坚持实事求是，及时、准确把握适度，内外有别的原则。

（4）新闻报道的内容应包括：乡党委、政府、各村及群众投入抗洪救灾工作的情况，各村各单位顾全局，协调配合的情况，干部群众奋勇抗洪的事迹和生产自救的具体行动和精神。

## 5.5应急结束

（1）当水旱灾害得到有效控制后，乡指挥部宣布紧急防汛期或抗旱期结束。

（2）在紧急防汛期征用、调用的物资、设备等应及时归还，造成损失或无法归还的应给予适当的补偿，取土占地，林木砍伐应补办手续。

（3）紧急处置工作结束后，协调灾区恢复生产、生活工作秩序，修复基础设施，减少突发事件带来的损失和影响。

# 6. 善后工作

## 6.1救灾

（1）发生重大灾情时，灾区应成立指挥部，负责灾害救助的组织协调和指挥工作。

（2）社会事务办负责群众生活救助，及时调配救灾款物，安置受灾群众，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住。切实解决受灾群众的基本生活问题。

（3）调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。

## 6.2防汛抗旱物资补充

灾害后，各村应及时查清、汇总防汛抗旱抢险物资的消耗情况，并及时补充到位。

## 6.3水毁工程修复

对影响当前防洪安全，抗旱和饮用水供水安全的水毁工程应抓紧摸清情况，制定计划，实施修复，防洪工程应力争在下次洪水到来之前恢复主体功能。水毁的交通、电力、通信、防汛专用设施，应尽快组织修复。

## 6.4灾后重建

各成员单位、各村委会应在乡政府的领导下共同实施灾后重建工作。

## 6.5防汛抗旱工作评价

水旱灾害结束后，乡政府按照有关程序组织事件的调查，并对应急工作全过程进行总结，提出调查报告和总结报告。

# 保障措施

根据防汛抗旱工作需要制定相应的保障措施，并将有关要求具体细化到有关职能部门，以确保措施落实到位。

## 7.1资金保障

乡在财政预算中安排资金用于本行政区域遭受严重灾害的抗旱补助；还应安排救灾资金，当灾民基本生活发生困难时给予专项资金补助；设立水利建设基金，用于水利工程的维护和建设；设立防汛抗旱经费，用于防汛抗旱工作。当发生轻度和中度干旱时，由乡级财政安排资金，解决水利工程的维修，临时输水、抗旱设备等费用。

当发生严重和特大干旱时，提请县级财政安排资金，解决新增应急水源，工程和设备等费用以及灾民救助经费。同时乡级财政安排一定资金确保必须的抗旱物资、应急队伍、技术服务、宣传与培训等经费需要。乡纪委要加强监督检查和专业审计，确保专款专用。

## 7.2物资保障

防汛抗旱物资筹集和储备实行“分级负责、分级储备、分级管理”以及“按定额储备、讲究实效、专物专用”的原则，采取乡、村专储、代储和单位、群众自筹相结合的办法。

乡、村设立防汛抗旱物资仓库，储足所需的抗旱物资。抗旱任务繁重的村，可以实行群众自筹抗旱物资的制度，应急时集中调配统一使用。抗旱物资的调拔实行“先主后次，急用优先”的原则。乡级储备的防汛抗旱物资，主要用于严重和特大水旱区域应急需要;村储备的防汛抗旱物资，用于辖区防汛抗旱之急用。

## 7.3应急备用水源准备

当发生严重干旱和特大干旱时，乡的抗旱应急备用水源是资江，其次是充分利用好地表水的同时，开发地下水源。应急供水保障的主要措施有:选择合适位置开发地下水，按照水量平衡分配原则“先生活，后生产;先重点，后一般;先地表水，后地下水”等原则进行应急的限水和调水。

## 7.4应急队伍保障

①防汛队伍

任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵是抗洪抢险的重要力量。

防汛抢险队伍分为：群众抢险队伍、非专业部队抢险队伍和专业抢险队伍。群众抢险队伍主要为抢险提供劳动力，非专业部队抢险队主要完成对抢险技术设备要求不高的抢险任务，专业抢险队伍主要完成急、难、险、重的抢险任务。

调动防汛机动抢险队伍程序：需要县抢险队伍或其他乡防指管理的防汛抢险队伍支援时，由乡防指向桃江县防指提出调动申请，由桃江县防指协调调动。

②抗旱队伍

在抗旱期间，动员社会公众力量投入抗旱救灾，以村、村民小组为单位在旱区组织群众性抗旱队伍，抗御旱灾减少损失。乡防指要组建抗旱服务队伍，在抗旱中发挥骨干作用，为旱区提供流动灌溉、生活用水、维修、租赁、销售抗旱机具和物资。提供抗旱信息和技术咨询等方面的服务。

## 7.5技术保障

建设乡防汛抗旱指挥系统

①依托县防汛抗旱指挥系统，建设覆盖乡的计算机网络系统，并且与乡防指和其他乡乡防汛抗旱部门的网络互联互通，提高信息传输的质量和速度。

②改进雨、水情信息自动采集系统，统筹防汛与气象部门，提高雨水情信息自动测报系统的覆盖范围和精度。

# 监督管理

## 8.1  宣传、培训和演练

乡防汛指挥机构要采用多种方式，积极做好各类防汛避灾、自救、互救知识及相关法律法规的宣传工作。对于从事防汛指挥的各级领导、应急管理和救援人员要定期进行专业基础知识培训。乡防指要协助、指导各类防汛抢险队开展实战演练。

## 8.2  监督检查

乡防办、纪委会同有关部门对本预案的实施情况进行监督检查，保障应急措施到位。

# 附则

## 9.1 名词术语解释

暴雨：是指24小时降雨量超过50毫米的降雨。

山洪：是指由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃水等原因，在山区（包括山地、丘陵、岗地）沿河流及溪沟形成的暴涨暴落的洪水及其相伴发生的滑坡、崩塌、泥石流的总称。

警戒水位：是指江河漫滩行洪，堤防可能发生险情，需要开始加强防守的水位。

保证水位：是指堤防及其附属工程安全挡水的上限水位，堤防的高度、坡度及堤身、堤基质量已达到规划设计标准的河段，其设计洪水水位即为保证水位。

洪水预报：是指根据场次暴雨资料及有关水文气象信息，对暴雨形成的洪水过程进行预报。包括流域内一次暴雨的径流量（称降雨产流预报）及其径流过程（称流域汇流预报）。预报项目一般包括洪峰水位或洪峰流量及其出现时间、洪水涨落过程及洪水总量。

洪水风险图：是指通过资料调查、洪水计算和成果整理，融合地理、社会经济信息、洪水特征信息，以地图形式直观反映某一地区发生洪水后可能淹没的范围和水深，用以分析和预评估不同量级洪水可能造成的风险和危害的工具。

洪水调度：是指运用防洪工程设施，在时间和空间上重新调节安排江、河、湖、海的洪水量及其水位。在防洪调度中，应充分考虑防洪工程调度规划的要求和洪水特性及其演变规律。

防汛会商：是指乡领导或指挥长（副指挥长）主持、参加的防汛工作调度、决策会议。参与部门和人员有水行政主管部门、水文、气象、电力、交通等相关部门及防汛技术专家组成员等。

紧急防汛期：根据《防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛指挥机构或者其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛指挥机构有权对阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。

## 9.2 预案管理与更新

乡防办组织有关部门（单位）和专家，根据情况变化，对预案进行修订和完善，并报乡政府批准。

## 9.3预案实施时间

本预案自公布之日起实施。

- 附件

- 附件1：浮邱山乡水旱灾害基本情况及风险分析

一、基本情况

浮邱山乡位于湖南省桃江县城西郊，资水南岸与桃花江镇、高桥镇、鸬鹚渡镇毗邻。辖齐心村、黄南冲村、炭山桥村、黄鹤桥村、担水坝村、白家河村、西峰寺村、金盆村、新桥村、毛家桥村、大水洞村、枳木山村、回龙湾村、浮邱山村、人形山村、水口山村、田家冲村共17个村，总人口5.7万人，总面积124平方千米。耕地面积56285亩，山林面积84794亩，辖区内有黄土坝、竹楼洞等2个小（一）型水库，易家冲等8个小（二）水库。

二、存在的风险

资江决堤、水库溃坝风险。

附件2：浮邱山乡防汛抗旱应急工作流程

益阳市、桃江县发布预警信息

预警信息

乡防指预警信息

启动值班制

启动应急预案

预警程序及信号传递

预警信号设置

信号发送

人员转移

应急响应

决策指挥组

后勤保障组

工程技术组

综合统计组

转移安置组

督查组

抗洪抢险组

应急响应结束

后期处置

附件3：浮邱山乡防汛抗旱指挥部各级组织名单

一 乡防汛指挥部组织机构

指   挥   长：夏  薇  党委书记

常务副指挥长：龚卫锋  党委委员、武装部长

副  指 挥 长：马少平  农业综合服务中心主任

成        员：刘  洪  党政办主任

莫  林  党建办主任

王永强  财政所所长

熊凯峰  经济发展办主任

熊湘明  社会事务办主任

钟洪星  社会事务综合服务中心主任

文  亮  自然资源和生态环境办主任

张英姿  综合行政执法大队大队长

符桂生  社会治安和应急管理办主任

肖  煌  派出所所长

尹巨丰  卫生院院长

钟  敏  中心校校长

贺  军  市监所所长

彭  涛  司法所负责人

各村党组织书记

防汛抗旱指挥部下设办公室，由马少平同志任办公室主任，负责日常工作。

| 组 别 | 工作人员 | 工作单位 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥决策组 | 文 毅 | 浮邱山乡人民政府 | 党委副书记、乡长 |  |
|  | 刘建冬 | 浮邱山乡人民政府 | 党委副书记 |  |
|  | 莫宏华 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、人大主席 |  |
|  | 肖灿文 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、 政协联工委主任 |  |
|  | 龚卫锋 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、武装部长 |  |
|  | 刘 可 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、副乡长 |  |
|  | 何 丽 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、组织委员 |  |
|  | 王超政 | 浮邱山乡人民政府 | 党委委员、纪委书记 |  |
|  | 文俊兵 | 浮邱山乡人民政府 | 副乡长 |  |
|  | 曹向兵 | 浮邱山乡人民政府 | 副乡长 |  |
|  | 江小根 | 浮邱山乡人民政府 | 副乡长 |  |
| 工程技术组 | 马少平 | 农业综合服务中心 | 主任 |  |
| 综合统计组 | 付 平 | 农业综合服务中心 | 副主任 |  |
| 督 查 组 | 李 雷 | 纪委 | 副书记 |  |
| 后勤保障组 | 刘 洪 | 党政办公室 | 主任 |  |
| 抗洪抢险组 | 符桂生 | 社会治安 和应急管理办 | 主任 |  |
| 转移安置组 | 熊湘明 | 社会事务办 | 主任 |  |

附件4  小(一)小(二)型水库及骨干山塘渡汛值守表

| 水库 名称 | 所在村 | 总库 容万 m3 | 汛期控 蓄水位（米） | 存在的问题 及处理意见 | 渡汛负责人 |  |  | 技 术 负责人 | 联系电话 | 村负 责人 | 联系电话 | 守护人 | 联系电话 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄土坝 | 新桥 | 126 | 1 |  | 倪飞球 | 政府工作 人 员 |  | 付 平 |  | 陈向前 |  | 刘立冬 |  | 小(一)型 |
| 竹楼洞 | 黄南冲 | 117.5 | 3 |  | 符 晴 | 政府工作 人 员 |  | 夏赛虎 |  | 李玉书 |  | 钟宝玉 |  | 小(一)型 |
| 易家冲 | 白家河 | 11.7 | 1 | 三类坝 | 熊凯峰 | 经济发展办主任 |  | 夏赛虎 |  | 龚德保 |  | 龙建香 |  | 小(二)型 |
| 纯洁塘 | 毛家桥 | 11.6 | 1 | 三类坝 | 尹 坚 | 政府工作 人 员 |  | 夏赛虎 |  | 吴志雄 |  | 吴建新 |  | 小(二)型 |
| 金 和 | 毛家桥 | 10.5 | 1.5 | 已维修 试运行 | 夏赛虎 | 政府工作 人 员 |  | 夏赛虎 |  | 吴让科 |  | 陶社辉 |  | 小(二)型 |
| 石 湾 | 水口山 | 10.2 | 0.2 |  | 杨云斌 | 政府工作 人 员 |  | 付平 |  | 胡介军 |  | 毛桂英 |  | 小(二)型 |
| 六里仑 | 田家冲 | 55.9 | 1 |  | 高建华 | 政府工作 人 员 |  | 付平 |  | 王帅保 |  | 习国军 |  | 小(二)型 |
| 邹家冲 | 田家冲 | 10.9 | 1.5 |  | 伍雄辉 | 政府工作 人 员 |  | 付平 |  | 王帅保 |  | 贾云林 |  | 小(二)型 |
| 大塘冲 | 枳木山 | 15 | 1 |  | 伍学谋 | 政府工作 人 员 |  | 付 平 |  | 吴亮 |  | 龚建山 |  | 小(二)型 |
| 胡 冲 | 浮邱山 | 26.8 | 2 | 三类坝 | 符桂生 | 社会治安和应急管理办主任 |  | 付 平 |  | 王俊斌 |  | 吴双云 |  | 小(二)型 |
| 头坝冲 | 浮邱山 | 8.2 | 1 |  | 万扬宇 | 政府工作 人 员 |  | 付 平 |  | 王俊斌 |  | 方秋河 |  | 重点山塘 |
| 农忙冲 | 炭山桥 | 8 | 1 |  | 胡向华 | 政府工作 人 员 |  | 付 平 |  | 吴 飞 |  | 杨丙农 |  | 重点山塘 |

附件5 河道渡汛值守表

| 河道 名称 | 所在村 | 总长度(千米) | 平均宽度（米） | 渡汛负责人 |  |  | 村负 责人 | 联系电话 | 守护人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 资江浮邱山段 | 枳木山 | 16 | 300 | 肖兆坤 | 政府工作 人 员 |  | 吴亮 |  | 龚建山 |  |
|  | 毛家桥 |  |  | 吴立辉 | 武装部副部长 |  | 吴志雄 |  | 吴让科 |  |
|  | 白家河 |  |  | 熊凯峰 | 经济发展办主任 |  | 席凤飞 |  | 龚德保 |  |
|  | 黄南冲 |  |  | 文 亮 | 自然资源办主任 |  | 李玉书 |  | 钟宝玉 |  |
| 毛家港 | 毛家港大水洞段 | 15.3 | 6 | 胡丽霞 | 政府工作 人 员 |  | 符 云 |  | 吴仲追 |  |
|  | 毛家港炭山桥段 |  |  | 熊湘明 | 社会事务办主任 |  | 陈铁球 |  | 吴 飞 |  |
|  | 毛家港人形山段 |  |  | 钟洪星 | 政府工作 人 员 |  | 刘文平 |  | 吴建华 |  |
|  | 毛家港枳木山段 |  |  | 肖兆坤 | 政府工作 人 员 |  | 吴亮 |  | 吴尚林 |  |
|  | 毛家港毛家桥段 |  |  | 吴立辉 | 武装部副部长 |  | 吴志雄 |  | 夏忠新 |  |
| 鸣石溪 | 鸣石溪浮邱山段 | 12.7 | 6 | 万扬宇 | 政府工作 人 员 |  | 王俊斌 |  | 吴双云 |  |
|  | 鸣石溪西峰寺村段 |  |  | 刘德龙 | 政府工作 人 员 |  | 刘 俊 |  | 张庆元 |  |
|  | 鸣石溪齐心村段 |  |  | 陈 俊 | 政府工作 人 员 |  | 彭国军 |  | 罗伟业 |  |
|  | 鸣石溪新桥村段 |  |  | 莫金华 | 政府工作 人 员 |  | 陈向前 |  | 刘立冬 |  |
|  | 鸣石溪回龙湾村段 |  |  | 潘冬青 | 政府工作 人 员 |  | 何俊良 |  | 曾立新 |  |
|  | 鸣石溪人形山村段 |  |  | 钟洪星 | 政府工作 人 员 |  | 刘文平 |  | 吴建华 |  |
| 白家河 | 白家河田家冲村段 | 14.4 | 6 | 伍雄辉 | 政府工作 人 员 |  | 王帅保 |  | 贾云林 |  |
|  | 白家河担水坝村段 |  |  | 马少平 | 农业综合服务中心办主任 |  | 刘义勇 |  | 刘文忠 |  |
|  | 白家河金盆村段 |  |  | 姜 毅 | 政府工作 人 员 |  | 王 熙 |  | 吴建林 |  |
|  | 白家河毛家桥村段 |  |  | 吴立辉 | 武装部副部长 |  | 吴志雄 |  | 夏忠新 |  |
|  | 白家河白家河村段 |  |  | 熊凯峰 | 经济发展办主任 |  | 席凤飞 |  | 龚德保 |  |